

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«14» июля 2022 г. г. Осташков № 939

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах

и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Осташковского городского округа, Администрация Осташковского городского округа

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.   Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Осташковского городского округа (Приложение 1).

2.   Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Осташковского городского округа (Приложение 2).

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в печатном издании - газете «Селигер» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Осташковский городской округ в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Осташковского городского округа Темирбулатову С.С.

Глава Осташковского

городского округа А.А. Титов

 Приложение 1

 к постановлению Администрации

Осташковского городского округа

 от «14» июля 2022 г. № 939

**Перечень**

**источников наружного водоснабжения и мест для забора воды, находящихся на территории Осташковского городского округа**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Местонахождение водоисточника** |
| **г. Осташков** |
|  | ул. Урицкого дом № 2 |
|  | ул. Урицкого дом № 16 |
|  | пер. Пожарный (между д. № 6 и № 8 |
|  | пер. Береговой дом № 4 |
|  | ул. Рябочкина дом № 13 |
|  | ул. Рябочкина дом № 23 |
|  | ул. Рябочкина дом № 24 |
|  | ул. Рябочкина (во дворе ПСЧ-44) |
|  | ул. Рябочкина дом № 51 |
|  | ул. Рябочкина дом № 87 |
|  | ул. Рябочкина дом № 95 |
|  | ул. Рябочкина дом № 107 |
|  | ул. Рябочкина (между д. №113 и № 115) |
|  | ул. Рябочкина дом № 121 |
|  | пер. Л.Богомоловой \* ул. Кузнечная дом № 2 |
|  | ул. Кузнечная дом № 18 |
|  | пер. Адрианова дом № 28 |
|  | пер. Адрианова дом № 16 |
|  | пер. Адрианова (между д. № 16 и д. № 15) |
|  | ул. М. Горького дом № 32 (в 20-ти метрах от проходной ВКЗ) |
|  | пер. Адрианова дом № 12 |
|  | ул. Рабочая (возле городского суда) |
|  | ул. Тимофеевская дом № 8 |
|  | ул. Тимофеевская дом № 34 |
|  | ул. Урицкого дом № 59 |
|  | ул. Урицкого ул. Рабочая дом № 22-24 К-150 |
|  | ул. Евстафьевская дом № 4 |
|  | ул. Евстафьевская дом № 9 |
|  | ул. Евстафьевская дом № 29 |
|  | пер. Чайкин дом № 16 |
|  | ул. Володарского дом № 28 |
|  | ул. Володарского дом № 35 \* пер. Восточный  |
|  | ул. Володарского дом № 37-39 (у входа) |
|  | ул. Володарского дом № 180 |
|  | ул. Володарского дом № 190 |
|  | ул. Володарского (у прохода к бывшему пивзаводу) |
|  | ул. Володарского (у котельной № 6) |
|  | ул. Володарского \* ул. Шевчука |
|  | ул. Володарского дом № 172 \* пр-т. Калинина  |
|  | ул. Володарского дом № 187  |
|  | ул. Володарского \* ул. К. Заслонова (на дороге) |
|  | пер. Л.Богомоловой дом № 6 |
|  | ул. Печатникова (напротив входа в краеведческий музей) |
|  | пер. Луначарского \* ул. Печатникова дом № 8 |
|  | ул. Орловская дом № 10 |
|  | ул. Орловская дом № 16 |
|  | ул. Орловская дом № 24 |
|  | ул. Орловская дом № 46 |
|  | пр. Ленина дом № 41А (речной вокзал) |
|  | пр. Ленинский (между д. № 54 и № 56) |
|  | пр. Ленинский дом № 122 |
|  | Пр. Ленинский дом № 160 |
|  | пр. Ленинский дом № 162 |
|  | пер. Советский дом № 35 |
|  | пер. Советский дом № 17 (во дворе) |
|  | пер. Советский дом № 15 |
|  | ул. Тимофеевская дом № 98 |
|  | ул. Тимофеевская дом № 176 (контора РАЙПО) |
|  | пер. Спорта дом № 6 |
|  | пер. Спорта дом № 4 |
|  | пер. Спорта (между д. №1 и № 3) |
|  | пер. Спорта \* ул. Магницкого дом № 19 |
|  | ул. Гагарина \* пер. Кузьмина |
|  | ул. Гагарина дом № 36 |
|  | ул. Гагарина дом № 52 |
|  | ул. Гагарина дом № 91 |
|  | ул. Гагарина дом № 76 |
|  | ул. Гагарина (напротив ворот Горгаза)  |
|  | ул. Гагарина (около будки Водоканала) |
|  | ул. Октябрьская дом № 11 (СОШ №1) |
|  | ул. Октябрьская (между д. №25 и № 27) |
|  | ул. Октябрьская (между д. №37 и №39) |
|  | ул. Октябрьская дом № 53 |
|  | ул. Октябрьская (между д. №61 и № 63) |
|  | ул. Октябрьская дом № 81 |
|  | ул. Октябрьская дом № 91 |
|  | ул. Октябрьская дом 103 |
|  | ул. Октябрьская (между д. №113 и № 115) |
|  | ул. Октябрьская дом № 127 \* пер. Южный |
|  | Рабочий городок (между д. №2 и № 4) |
|  | ул. 8 Марта дом № 4 |
|  | ул. 8 Марта \* пер. Осташковский |
|  | ул. 8 Марта \* пер. Л. Толстого |
|  | пер. Панфилова дом № 5 |
|  | пер. Панфилова (между д. № 7 и № 9) |
|  | пер. Панфилова дом № 11 А |
|  | пер. Осташковский дом № 13 |
|  | ул. Тимофеевская (между д. № 131А и № 131Б) |
|  | ул. Тимофеевская дом № 151 \* пер. Южный |
|  | ул. Магницкого дом № 37 |
|  | ул. Магницкого дом № 43 |
|  | ул. Магницкого \* пер. Осташковский |
|  | пер. Осташковский дом № 5 |
|  | ул. Рудинская \* пер. Осташковский |
|  | ул. Рудинская дом № 2 |
|  | пер. Осташковский \* ул. Комсомольская |
|  | ул. Комсомольская дом № 16 |
|  | ул. Комсомольская \* пер. Литвиненко |
|  | пер. Литвиненко (около будки ОВТ) |
|  | пер. Литвиненко дом № 53 (напротив гаражей ГООХ) |
|  | пер. Литвиненко \* пр. Ленинский (территория поликлиники) |
|  | пер. Литвиненко дом № 33А (напротив детского сада) |
|  | Территория Больницы (у родильного отделения) |
|  | ул. Рудинская дом № 9 |
|  | ул. Рудинская \* пер. Южный |
|  | ул. Комсомольская \* пер. Южный |
|  | пер. Южный дом № 30 |
|  | ул. Тарасова \* пер. Южный |
|  | ул. Тарасова \* пер. Литвиненко |
|  | ул. Новая дом № 10 |
|  | ул. Рудинская дом № 53 |
|  | ул. Рудинская дом № 17 (напротив магазина «Стройматериалы») |
|  | ул. Рудинская \* пр-т Калинина |
|  | пр-т Калинина дом № 2 |
|  | пр-т Калинина дом № 5 (гостиница «Селигер») |
|  | пр-т Калинина дом №4 |
|  | пр-т Калинина (между д. №10 и № 11) |
|  | пр-т Калинина \* пр-т Ленинский, К-150 |
|  | ул. Володарского (между д. №157 и №159, в огороде возле «Острог») |
|  | ул. Володарского дом № 173 (во дворе, около будки) |
|  | ул. Володарского дом № 177А |
|  | Микрорайон дом № 9 (общежитие) |
|  | ул. Володарского дом № 179А |
|  | Микрорайон дом № 3 (северо-восточная сторона, школьный двор) |
|  | Гимназия № 2 (северо-западная сторона) |
|  | Гимназия № 2 (западная сторона) |
|  | Гимназия № 2 (юго-западная сторона) |
|  | Гимназия № 2 (юго-восточная сторона) |
|  | Микрорайон дом № 15 (восточная сторона) |
|  | пер. Станционный дом № 1 |
|  | ул. Шевчука дом № 7 (восточная сторона) |
|  | ул. Шевчука дом № 7 (магазин «Лакомка») |
|  | Микрорайон дом № 14, К-150 |
|  | ул. Шевчука около дома № 211 |
|  | ул. Шевчука дом № 6 (южная сторона, около будки) |
|  | пр-т Гвардейский \* ул. К. Заслонова |
|  | ул. Шевчука (между д. № 30 и № 32) |
|  | ул. Заслонова дом № 4А |
|  | СОШ № 3 (западная сторона хоккейного корта) |
|  | СОШ № 3 (у трансформаторной будки) |
|  | ул. Заслонова дом № 3 |
|  | пр-т Гвардейский \* пер. 2-й Путейский |
|  | пр-т Гвардейский \* пер. 1-й Путейский |
|  | пр-т Гвардейский дом № 10 |
|  | пр-т Гвардейский дом № 8, К-150 |
|  | пр-т Гвардейский дом № 1 (северная сторона) |
|  | ул. Загородная дом № 10 (магазин «Клёвый») |
|  | ул. Загородная дом № 14 |
|  | ул. Загородная дом № 27 |
|  | ул. Загородная дом № 37 |
|  | ул. Загородная дом № 43 |
|  | ул. Загородная дом № 57Б (Прораб) |
|  | ул. Загородная дом № 61 |
|  | ул. Загородная (поворот на СХТ) |
|  | АЗС «ТНК № 28» |
|  | ул. Загородная (возле теплиц) |
|  | ул. Урожайная дом № 4 (возле хоккейного корта) |
|  | ул. Урожайная (напротив остановки) |
|  | ул. Строителей дом № 9 |
|  | ул. Строителей (заготконтора РАЙПО) |
|  | ул. Строителей дом № 10 (детский дом) |
|  | ул. Строителей дом № 9Г |
|  | СХТ – цементный завод (около пожарного водоема) |
|  | ул. Строителей (между д. № 5 и № 7, около хоз. построек) |
|  | ул. Урожайная дом № 7 (около будки) |
|  | ул. Загородная дом № 26Б (контора ДСУ-2) |
|  | ул. Загородная дом № 26Б (у входа в ресторан «Ашхен») |
|  | ул. Загородная дом № 26А |
|  | ул. Загородная дом № 16 (двор колледжа) |
|  | ул. Островского дом № 20 |
|  | пер.1-й Путейский дом № 10 |
|  | пер. 1-й Путейский дом № 14 |
|  | пер. 1-й Путейский дом № 24 |
|  | пер. 1-й Путейский дом № 26 |
|  | пер. 1-й Путейский (медицинский склад) |
|  | пер. Боинский дом № 17 (к въезду на Автодром) |
|  | пер. Боинский дом № 9 \* ул. Песочная |
|  | пер. Боинский \* ул. Желватикова дом № 8 |
|  | пер. Боинский (двор бывшего Мясокомбината) |
|  | ул. Тарасова (между д. № 15 и № 17) |
|  | ул. Совхозная дом № 20 |
|  | ул. Селижаровская (поворот на САХ) |
|  | ул. Загородная дом № 26Б (у въезда на Нефтебазу) |
|  | ул. К.Заслонова дом №9А (восточная сторона, за продуктовым ларьком) |
|  | Новый проезд дом №1 (кафе «Лазурное») |
|  | пер.1-ый Путейский (между торцом дома и ангаром колледжа) |
|  | ул. Загородная дом № 18 |
|  | Хлебокомбинат (около пожарного водоёма)  |
|  | Очистные сооружения (около хлораторной) |
| **п. Сиговка** |
| 1. | ПГ-1 п. Сиговка, возле магазина «Продукты» |
|  2. | ПГ-2 п. Сиговка, ул. Осташковская, д.22 |
| 3. | ПГ-3 п. Сиговка, ул. Новая, д. 1 |
| 4. | ПГ-4 п. Сиговка, ул. Новая, ул. Лесная на повороте |
| 5. | ПГ-5 п. Сиговка, за домом № 14/1 по ул. Заречная возле сарая |
| 6. | ПГ-6 п. Сиговка, ул. Школьная, возле ФАП |
| 7. | ПГ-7 п. Сиговка, ул. Школьная, д. 2 |
| 8. | ПГ-8 п. Сиговка, ул. Молодежная между домами № 12/14 и № 14/16 |
| **д. Свапуще**  |
| 1. | ПГ - ул. Озерная напротив д.29 |
| **д. Зехново** |
| 1. | ПГ в ВНС, в районе ул. Новая, д.5 |

 Приложение 2

 к постановлению Администрации

Осташковского городского округа

 от «14» июля 2022 г. № 939

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Осташковского городского округа**

**1.      Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Осташковского городского округа и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства и учреждениями, подведомственными Администрации Осташковского городского округа, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей на территории города Осташков несёт Администрация Осташковского городского округа, на территории сельских населённых пунктов - МКУ «Управление сельскими территориями» или организации, введении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения**

3.1. Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Осташковского городского округа, МКУ «Управление сельскими территориями» и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Осташковского городского округа и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.